## ПРиложение 2
Перечень обязательных работ и услуг по санитарному содержанию и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во, ед. изм. | Периодичность в год
Ленинградская область, Ломоносовский район, городское поселение Лебяжье, улица Степаняна, дом 35, литер АА1, БВ, ЗА.
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 3 | 247
2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.8 | 104
3 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтом и без мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 3 | 52
4 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтом и без мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.8 | 52
5 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.15 | 12
6 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.2 | 12
7 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.1 | 12
8 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 15 | 2
9 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора | 0.5 | 2
10 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.05 | 12
11 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.1 | 12
12 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.1 | 12
13 | Влажная протирка стен (с мылом) | 100 кв. м стен | 1.56 | 2
14 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 0.01 | 2
15 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 3.8 | 2
16 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.65 | 96
17 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.002 | 18
18 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.065 | 12
19 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 куб. м | 5 | 1
20 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 шт | 10 | 6
21 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 3 | 16
22 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.2 | 104
23 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.2 | 104
24 | Перекидывание снега и скола | 1 м3 | 5 | 1
25 | Дератизация подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.8 | 6

## Приложение 3
Перечень работ и услуг , связанных с обслуживанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во, ед. изм. | Периодичность в год
Ленинградская область, Ломоносовский район, городское поселение Лебяжье, улица Степаняна, дом 35, литера АА1, БВ, ЗА.
1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 100 пог.м | 0.1 | 1
2 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.05 | 1
3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1
4 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 100 задвижек | 0.05 | 1
5 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.08 | 1
6 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 0.08 | 1
7 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 1 | 1
8 | Замена люминесцентных ламп | 100 ламп | 0.3 | 1
9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 3.1 | 2
10 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 3.1 | 2
11 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 3.1 | 2
12 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 3.1 | 2
13 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 3.1 | 2
14 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 3.1 | 2
15 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.48 | 2
16 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 10 | 2
17 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.5 | 2
18 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 0.9 | 2
19 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 3.1 | 2
20 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.03 | 2
21 | Осмотр силовых установок | 1 электромотор | 1 | 2
22 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.5 | 2
23 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 3.1 | 2
24 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.5 | 2
25 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 2
26 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 3 | 2
27 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 3 | 1
28 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 5.5 | 2
29 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 20 | 2
30 | Притирка клапана вентиля диаметром до 25 мм без снятия с места | 100 вентилей | 0.08 | 2
31 | Притирка клапана вентиля диаметром 26-32 мм без снятия с места | 100 вентилей | 0.08 | 2
32 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.1 | 2
33 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 75 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 2
34 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 2
35 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 2 | 12
36 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 2 | 12
37 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 2 | 1
38 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 2 | 12
39 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 2 | 1
40 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 2 | 1
41 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 2 | 1
42 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 2 | 12
43 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12
44 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12
45 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1
46 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 12
47 | Установка фильтра для очистки теплоносителя (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 1
48 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 1
49 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 2
50 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 3.1 | 3
51 | Ежемесячное техническое обслуживание лифтов (ТО-1) Осмотр и регулировка: тормозного устройства, автоматических замков и контактов распашных дверей шахты; распашной двери кабины; подвижного пола кабины; ограждения шахты; освещения и сигнализации; установочных размеров и работы дополнительных устройств; проверка уровня масла в редукторе лебедки; уборка и чистка оборудования машинного отделения и приямка шахты | 1 лифт | 4 | 12
52 | Работы по ТО-1, а также: осмотр и регулировка панели управления и шкафа управления; проверка работы лифта во всех режимах, ревизия канатоведущего шкива, электродвигателя лебедки, концевых выключателей, тяговых канатов, направляющих кабины и противовеса, башмаков кабины, этажных переключателей, дверей шахты, дверей кабины, аппарата управления в кабине, вызывных аппаратов, подвески кабины и противовеса, купе кабины, натяжного устройства, каната ограничителя скорости. | 1 лифт | 4 | 4
53 | Работы по ТО-1, ТО-3, а также осмотр и регулировка: вводного устройства, редуктора лебедки, ограничителя скорости, ловителей, буферных устройств, проверка заземления и изоляции электропроводки | 1 лифт | 4 | 2
54 | Работы по ТО-1, ТО-3, ТО-6, а также опробование работы лифта в различных режимах: нормальный режим (пуск лифта от кнопки вызова и приказа), управление в режиме ревизия, управление из машинного помещения, статическое и динамическое испытания лифта. Подготовка и участие в проведении технического освидетельствования лифта. | 1 лифт | 4 | 1
55 | Оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. При повреждении лифта или его отказе, прибытие специалиста на лифт в течение 3-х часов, с момента поступления заявки. Проведение ремонтных работ подъемного оборудования осуществляется в будни с 09:00 до 18:00. | 1 лифт | 4 | 365